博杰公司生产装置柴油发电机采购招标函

各发电机供应商：

我司因生产需要，需购买400KW柴油发电机一台，特请各司投标。

1.柴油发电机技术参数，要求使用玉柴发电机，型号为HDY400GF，需配备静音箱、发动机、护电瓶、散热器等所有配件。

2.供货时间。购买合同签订后，于十五个工作日内发货至我司指定地点，并负责安装调试完成。

3.公司资质为独立法人，发电机专业生产商优先，各报价人需提供相应资质。

4.附属资料要求技术参数、检验报告、使用说明书等内容。

5.付款节点。合同签订之后预付款20%，调试完成之后付款至总金额95%，质保期满后付清全款。

6.供方需开具全额增值税专用发票，税率13%。

7.请有意向的各位报价人于2023年8月25日前联系我司人员，并于约定时间内递交投标报价书至联系人邮箱，内容涵盖以上要求。

8.本招标书于2023年8月22日在重庆鼎发实业股份有限公司官网（http://www.cqdingfa.com/）予以公示。

联系电话：张老师  15520148666    18325095788

邮箱：396416775@qq.com

重庆博杰能源有限公司

2023年8月22日